АМПЛИТУДНО - ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ КАНТИЛЕВЕРОВ ИЗ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Мельникова П.А.

студентка

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, Факультет Наук о Материалах

E-mail: melnikova.p.a@gmail.com

В настоящее время все большую заинтересованность вызывают чувствительные механические микросенсоры, имеющие мгновенный отклик и способность к селективному детектированию в водных и воздушных средах. В свою очередь сенсоры – кантилеверы из анодного оксида алюминия обладают рядом достоинств, чтобы занять эту нишу. Кантилевер представляет собой массив с балками, на которые адсорбируется детектируемое вещество, вызывая изменение массы балки и мод их собственных колебаний, а по разности этих колебаний производится анализ адсорбции. Материал, из которого синтезируется кантилевер - анодный оксид алюминия - имеет упорядоченную гексагональную пористую структуру, а варьируя параметры анодирования реализуется возможность изменения модуля Юнга через контролируемые параметры пористой структуры (диаметр пор, расстояние между порами), что позволяет детектировать некоторые вещества в вакууме с точностью порядка ppt, а в жидкостях и газах– ppb.

Синтез кантилеверов проводился последовательно в два этапа: получение пленок оксида алюминия, модифицирование поверхности для создания рельефа методом химической фотолитографии. Синтез анодного оксида алюминия осуществлялся с помощью электрохимического окисления предварительно подготовленной подложки алюминия в растворе 0.3М щавелевой кислоты при напряжении 120В. Протекание каждой стадии контролировалось методами оптической и сканирующей электронной микроскопий.

В результате работы были синтезированы массивы кантилеверов с толщиной пористого слоя 10 и 20 мкм. С помощью атомно-силового микроскопа NTEGRA Aura (NT-MDT, Россия) были получены амплитудно – частотные характеристики (АЧХ) собственных колебаний кантилеверов. В диапазоне от 0 до 550 кГц идентифицированы 2,3,4,5,6 и 7ая моды нормальных колебаний кантилевера. Подтверждено, что примесные (торсионные) колебания не вносят вклад в АЧХ кантилевера в диапазоне 0-200 кГц.  С помощью апмлитудно-частотных характеристик проведена оценка предела обнаружения полученных микрокантилеверов, порядок которого составил 10-14 г.

Так же было изучено влияние пористости анодного оксида алюминия на амплитудно - частотные характеристики микрокантилеверов. Для этого массивы полученных микрокантилеверов растравливались в растворе 5% H3PO4 при температуре 60°C. Из спектра АЧХ было выявлено, что частота собственных колебаний кантлевера линейно зависит от пористости мембраны.

Изучение адсорбции на поверхность кантилевера проводилось на примере межмолекулярной связки стрептавидин – биотин (поверхность кантилевера модифицировались стрептавидином). Методом рамановской спектроскопии зафиксировано связывание белка с адсорбируемым антителом (взаимодействие биотин-стрептавидин). Массы адсорбированных молекул определены из спектров колебаний кантилеверов. Так же исследовалась и прямая адсорбция на микрокантилевер, предварительно покрытый тонким (около 5 нм) слоем золота, нанесенным магнетронным напылителем Quorum Technologies Q150T Turbo-Pumped Sputter Coater/Carbon Coater. Сравнение амплитудно-частотных характеристик показало, что адсорбционные свойства золота имеют тот же порядок, что и селективный слой стрептавидина, равный 10-12 г.