ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТРИКСОВ ДЛЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА

Кузнецова Е.С.1, Акулина Е.А.2, Жаркова И.И.3, Зернов А.Л.2

1 студент, 2,3 аспирант

1,3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва, Россия

kuznecova2793@mail.ru

За последние десятилетия биоразлагаемые материалы стали неотъемлемой частью медицины и занимают ключевую позицию в тканевой инженерии. Среди широкого спектра методов их получения выделяют биотехнологический с использованием уникальных штаммов-продуцентов беорезорбируемых полимеров. Такой вид получения материалов обладает преимуществами по сравнению с химическим синтезом, так как получаемые материалы обладают высокой степенью чистоты и жестко заданными физико-химическими свойствами.

Целью данной работы являлось изучение скаффолдов из ПГБ (поли-3-гидроксибутирата) (М=430 кДа) и из его сополимера ПГБ-ПЭГ(поли-3-гидроксибутирата-сополиэтиленгликоля)(М=516 кДа), полученных методом выщелачивания с использованием сахарозы, для создания модели костных имплантатов.

Для достижения данной цели материал должен соответствовать морфологическим особенностям строения костной ткани. Исследования полученных скаффолдов широкопольной световой и сканирующей электронной показывают, что они близки по значениям пористости как микро-, так и макростроения кости. Средняя пористость, составляет 70 %, она была рассчитана исходя из плотности. Удельная площадь была получена с помощью сорбтометра и составила 1 м2 поверхности на грамм образца.

Далее полученные скаффолды были исследованы на биосовместимость. На первом этапе было исследовано взаимодействие белка с полимерной матрицей образцов. В качестве модельного белка для исследования был выбран БСА (бычий сывороточный альбумин), так как содержание альбумина в сыворотке крови составляет около 55 %. Образцы были проинкубированы в растворе белка с концентрацией 1мг/мл, затем в фосфатном буфере до полного снятия белка, и в додецилсульфате натрия. Концентрацию белка определяли спектрофотометрически при длине волны 280 нм. Белок, десорбировавшийся в фосфатный буфер со скаффолда был исследован на стабильность с помощью метода кругового дихроизма. По результатам исследования, адсорбция белка на поверхность скаффолда составила 4,4 г белка/ г образца, денатурация белка составила 3-4%, что входит в диапазон ошибки измерения. То есть, белок адсорбируется на полимер обратимо, и не будет вызывать иммунного ответа на имплантат.

На следующем этапе было проведено исследование in vitro на биосовместимость с помощью метода ХТТ. Образцы инкубировали в течение недели с мезенхимальными стволовыми клетками, полученными из костного мозга крысы, после чего, методом ХТТ определяли количество живых клеток. В результате было показано, что на полученных нами матриксах мезенхимальные клетки в течение недели активно пролиферируют.

Таким образом, данная модель имплантата показала свою состоятельность и готова для проведения опытов in vivo.