Голограммные Отражающие дифракционные решетки

Закирова Айгуль Рифатовна

студент

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н.Туполева-КАИ

e-mail: aigul1509@mail.ru

Рассмотрены различные дефекты на голограммных отражающих дифракционных решетках, причина их возникновения и последствия изменения качества решеток.

Голограммными решетками называются решетки, изготовленные в поле образованных лазером интерференционных полос, с использованием фотолитографической обработки слоя фоторезиста.

Эти решетки могут изготавливаться с плотностью штрихов до 6000 мм-1 для получения более высокого разрешения. Поскольку голографические решетки получаются оптическими методами, они свободны от периодических и случайных ошибок в расположении штрихов и создают намного меньше рассеянного света, чем нарезные решетки.

Дифракционная решетка является основным оптическим элементом в различных спектральных оптических приборах, работающих в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. В рамановских и атомно абсорбционных спектрофотометрах дифракционные решетки используются для выделения заданной длины волны или для сканирования в данной спектральной области.

Поверхность решетки требует крайне осторожного обращения. Поскольку покрытие является относительно хрупким, отпечатки пальцев и аэрозоли могут вызвать неустранимые повреждения. Допускаются царапины и другие косметические дефекты, не ухудшающие оптические характеристики.

Литература

- ФГУП «НПО ГИПО» - Дифракционная оптика

- Соколова E.A. Дифракционные решетки нового поколения// Оптический журнал. 2001. - том 68, №8. - С.53 - 60.

- Пейсахсон И.В. Применение вогнутых дифракционных решёток в спектральных приборах // Современные тенденции в оптике и спектроскопии. Новосибирск: Наука, 1982. - С. 94-125.

- Денисюк Ю.Н. Об отображении оптических свойств объекта в волновом поле рассеянного им излучения// Докл. АН СССР. 1962. - т. 144, №6. - С. 1275 - 1278.