Влияние квантовых точек селенида кадмия на спектральную зависимость фотопроводимости нанокристаллического оксида индия

Ильин А.С.

Аспирант

Фантина Н.П.

Студент

Мартышов М.Н.

Ассистент, к.ф.-м.н

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: as.ilin@physics.msu.ru

Оксид индия (In2O3) в настоящее время широко используется в качестве чувствительного слоя газовых сенсоров для детектирования диоксида азота (NO2) в атмосфере. Однако существующие сенсоры на основе In2O3 работают при достаточно высоких температурах (порядка 400°С) [1,2]. Необходимость использования нагревательных элементов значительно увеличивает энергопотребление сенсоров и является проблемой при их миниатюризации и встраивании в мобильные устройства. Для ускорения процессов адсорбции и десорбции детектируемых газов вместо нагрева чувствительного слоя сенсора может быть использовано ультрафиолетовое излучение. Это позволит снизить энергопотребление и рабочую температуру сенсора вплоть до комнатной [3]. Однако с точки зрения энергоэффективности и стоимости существенного снижения энергопотребления сенсора можно было бы достичь при использовании освещения видимого диапазона для ускорения процессов взаимодействия газа с чувствительным слоем. Так как сам по себе нанокристаллический оксид индия практически нечувствителен к свету видимого диапазона, стоит задача фотосенсибилизации оксида индия.  Целью данной работы было определение влияния внедрения квантовых точек на фотопроводимость нанокристаллического оксида индия, освещенного светом видимого диапазона.

Синтез нанокристаллических образцов In2O3 проводили золь-гель методом. Полученный гель высушивали в течение 24 часов при 50 С, затем отжигали в печи при температурах 300 °С, 500 °С и 700 °С в течение 24 часов. Размеры определялись с помощью просвечивающей электронной микроскопии на приборе Chemisorb 2750 (Micrometrics). Изготовленные образцы состояли из нанокристаллов со средним размером 8, 17 и 40 нм в зависимости от температуры отжига. Для проведения измерений нанокристаллический In2O3 наносился на кварцевые подложки в виде пленки толщиной 1 мкм. Для сенсибилизации использовали золь квантовых точек (КТ) CdSe в гексане с концентрацией 10-4 моль/л. Плёнки из In2O3 погружали в золь КТ CdSe на 6 часов, после чего высушивали при 50°C на воздухе, после чего на пленку напылялись золотые контакты. Образцы помещались в установку для измерения спектральной зависимости фотопроводимости. Длина волны падающего света изменялась в диапазоне от 380 нм до 650 нм, интенсивность падающего света на всем диапазоне составляла 700 мВт/см2.

Фотопроводимость пленок In2O3 без квантовых точек CdSe при увеличении энергии квантов от 2 эВ до 3 эВ изменяется по степенному закону. Добавление квантовых точек кардинально изменяет поведение фотопроводимости в образце с наименьшими размерами нанокристаллов и незначительно меняет вид зависимости для образцов с большими размерами нанокристаллов. Если до сенсибилизации фотопроводимость образца с наименьшими нанокристаллами значительно возрастает при облучении с энергией квантов выше 2.6 ‘эВ, то после добавления квантовых точек максимальная фотопроводимость на рассмотренном интервале достигается при облучении квантами света с энергией 2.3 эВ, после чего при увеличении энергии наблюдается спад фотопроводимости с ростом в области энергии 3.1 эВ. Для других образцов добавление квантовых точек CdSe приводит к увеличению общей проводимости пленок, однако относительное изменение проводимости при освещении (отношение проводимости ).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ (НШ-3461.2014.2)

Литература

[1] Capone S. et al. Solid state gas sensors: state of the art and future activities // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2003,  №5(5). p. 1335-1348.

[2] Eranna G., Joshi B.C., Runthala D.P., Gupta R.P. Oxide Materials for Development of Integrated Gas Sensors—A Comprehensive Review // Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2004, №29 (3-4). p. 111-188.

[3] Wagner T., Kohl C., Malagù C., Donato N., M. Latino, G. Neri, M. Tiemann. UV light-enhanced NO2 sensing by mesoporous In2O3: Interpretation of results by a new sensing model// Sensors and Actuators B. 2013, №187. p.488-494.