Предварительное концентрирование и определение 238,239,240Pu, 235,238U, 241,243Am и 90Sr из больших объемов природных вод

Дурягина Елизавета Васильевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lizaeny@mail.ru

Многолетняя деятельность предприятия атомной отрасли ПО "Маяк" привела к беспрецедентному в мировой практике загрязнению природных вод β- и α-излучающими радионуклидами. Их содержание в Водоеме-17 составляет примерно 1,2 млн Ки и 15 тыс. Ки соответственно [2]. Особое значение имеет мониторинг текущей ситуации на водоемах и долгосрочное прогнозирование поведения α-излучающих радионуклидов.

Целью исследования была оценка эффективности предварительного концентрирования радионуклидов 238,239,240Pu, 233,235,238U, 241,243Am и 90Sr. Актуальность задачи определена необходимостью транспортировки больших объемов природных вод.

Исходя из сведений о том, что данные нуклиды связываются с трехвалентным гидроксидом железа [1], был проведен ряд опытов по моделированию воды одного из хранилищ жидких радиоактивных отходов (В-17), предварительному концентрированию осадка и измерению в нём каждого радионуклида.

При определении химического выхода прекоцентирования в пробы воды объемом 5 л были внесены стандартизованные растворы радионуклидов (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика изучаемых радионуклидов.

| Радионуклид | Тип распада | Активность, имп.мин/мл | Объем, мл | Период полураспада, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pu-239 | α-излучающий | 32566 | 0,5 | 2,41E+4 |
| U-233 | α-излучающий | 28619 | 0,5 | 1,59Е+5 |
| Sr-90 | β-излучающий | 7824 | 2 | 28,78 |
| Am-241 | α-,ɣ-излучающий | 28146 | 0,5 | 432,21 |

Для проведения осаждения воду подкислили (pH 3), внесли девятиводный нитрат железа (Fe(NO3)3ˑ9H2O). Далее действовали гидроксидом аммония (NH4OH). Создаваемая щелочная среда (pH 9) способствовала выделению аморфного бурого осадка гидроксида железа (Fe(OH)3). Дополнительные работы по его обесцвечиванию были связаны с требованиями измерительных методов: жидкостно-сцинтилляционного счета (Tri-Carb 2700TR) для 238;239;240Pu, 235;238U, 90Sr и использования гамма-спектрометра с полупроводниковым детектором из сверхчистого германия GC 3818 (HPGe CANBERRA) - для 241;243Am. Было выявлено, что наилучшим образом этому способствует раствор перекиси водорода (H2O2) в солянокислой среде.

Химические выходы преконцентрирования составили более 80%, а в случае с 233U - 98%.

В дальнейшем планируется изучение влияния наличия органических соединений на концентрирование радионуклидов и анализ реальных проб воды из водоемов В-17 и В-4.

Литература

- Сапожников Ю.А. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 286 с.: ил. - (Методы в химии)

- Стукалов П.М. Радиоактивное загрязнение промышленного водоема ПО "Маяк" Старое Болото. Обзор результатов исследовательских работ (1949-2006 годы). Часть 1 - Библиотека журнала "Вопросы радиационной безопасности". №10) - Озерск, РИЦ ВРБ, 2007. - 136с.