Характеристики кластера сцинтилляционных детектирующих станций детектора НЕВОД-ШАЛ

Кутовой В.Ю.1, ЛикийО.И.2,ШульженкоИ.А.2

1студент, 2аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия

E-mail:Kutovoy.92@mail.ru

Детектор НЕВОД-ШАЛ [1-3] предназначен для определения направления прихода, положения оси и мощности широких атмосферных ливней (ШАЛ) в области энергий ПКЛ от 1015 до 1017 эВ. Основными элементами НЕВОД-ШАЛ являются кластеры сцинтилляционных детектирующих станций (ДС). Каждый кластер включает 4 ДС, размещенных в вершинах прямоугольника с характерными длинами сторон ~ 20 м. В состав каждой ДС входит 4 сцинтилляционных счетчика частиц электронно-фотонной компоненты ШАЛ. Аналоговые сигналы со счетчиков ДС кластеров поступают в локальные пункты сбора и первичной обработки данных, которые осуществляют их оцифровку, отбор событий по заданным триггерным условиям и передачу амплитудной и временной информации о зарегистрированных событиях в центральный пункт управления, сбора и обработки данных НЕВОД-ШАЛ.

В 2015 году на территории НИЯУ МИФИ на базе экспериментального комплекса НЕВОД [4] были созданы и запущенны 5 кластеров детектора НЕВОД-ШАЛ, составляющих его центральную часть. Начато проведение серий измерений по исследованию рабочих параметров кластеров: темпа счета событий при различных триггерных условиях, отклика ДС и сцинтилляционных счетчиков при регистрации одиночных мюонов, временных параметров отклика кластеров при регистрации ШАЛ.

В докладе обсуждаются конструктивные особенности кластеров НЕВОД-ШАЛ. Представлены методики и результаты исследования основных параметров отклика, проведенного в ходе тестовых серий измерений на центральной части детектора НЕВОД-ШАЛ.

***

Работа выполнена на уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».

Литература

- Shulzhenko I.A., Amelchakov M.B., Barbashina N.S.et al. Proposal of NEVOD-EAS shower array. Journal of Physics: Conference Series. 2013; 409 (1), 012098.

- I IYashin, M B Amelchakov, N V Ampilogov. EAS array of the NEVOD Experimental Complex. Journal of Physics: Conference Series. 2015; 632, 012029.

- ShulzhenkoI.A., AmelchakovM.B., AmpilogovN.V. etal. Status of the NEVOD-EAS experiment. Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2015, 79 (3), pp. 389-391.

- Сайт УНУ НЕВОД: http://ununevod.mephi.ru/ru/