Исследование служебных свойств наноструктурных композитов как конструкционных материалов стимулирующего зонда портативного устройства транскраниальной магнитной стимуляции

Ефремов В.В., Королев М.Ю.

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», физико-технический факультет, Москва, Россия

E-mail: VVEfremov@mephi.ru

На сегодняшний день существует достаточное количество данных о воздействии магнитного поля на различные участки коры головного мозга. Наиболее распространенным методом неинвазивного воздействия является транскраниальная магнитная стимуляция (далее ТМС). Эта методика заключается в том, что магнитное поле, воздействуя на моторную зону коры головного мозга, вызывает сокращение соответствующих периферических мышц и инициирует возникновение индукции слабых электрических токов, которые стимулируют нервные клетки[1-2].

В настоящее время методика ТМС используется только в условиях стационарных клиник. Аппараты, позволяющие проводить нужные процедуры, являются крупногабаритными, что затрудняет их перемещение и, соответственно, препятствует более широкому применению. Актуальной проблемой является создание портативного устройства, которое возможно будет применять в том числе и в амбулаторных условиях. Существует несколько зарубежных компаний, которые занимаются разработкой такого типа устройств, в то время как на российском рынке таких продуктов нет.

Задача проектирования портативного устройства ТМС тесно связана с правильным выбором конструкционных материалов стимулирующего зонда, исследованием и верификацией свойств таких материалов на основании апробированной рабочей методики. В частности, интерес для исследования в качестве конструкционных материалов представляет металломатричный композит Cu-Nb.

В работе выполнен анализ аналогов и прототипов российского и зарубежного производства, сформулированы технические требования к создаваемому устройству и приведены принципиальные схемы и принципы действия основных узлов.

Литература

1. Simone Rossi, Mark Hallett, Paolo M. Rossini, Alvaro Pascual-Leone and The Safety of TMS Consensus Group.Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of transcranial magnetic stimulation in clinical practice and research // Clinical Neurophysiology. 2009, №120. p. 2008-2039;

2. Mark S. George, Sarah H. Lisanby, Harold A. Sackeim. Transcranial magnetic stimulation. Applications in Neuropsychiatry // Arch Gen Psychiatry. 1999,  №56: p. 300-311.